## 响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司夏季检维修第一批材料采购-金属垫、法兰采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特富泰热力股份有限公司夏季检维修第一批材料采购-金属垫、法兰采购项目 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件： 清单表

| 金属垫、法兰清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 需求单位 | 备注 |
| 1 | 金属垫 | DN80/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 2 | 金属垫 | DN100/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 3 | 金属垫 | DN50/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 4 | 法兰 | DN80/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 5 | 法兰 | DN100/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 6 | 法兰 | DN50/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 7 | 法兰 | DN125/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 8 | 金属垫 | DN125/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 9 | 金属垫 | DN100/16 | 片 | 8 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 10 | 法兰 | DN100/16 | 片 | 8 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 11 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 65 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 12 | 金属垫 | DN150/16 | 片 | 12 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 13 | 法兰 | DN150/16 | 片 | 12 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 14 | 螺栓 | m18*80 | 套 | 150 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 15 | 金属垫 | DN65/16 | 片 | 8 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 16 | 法兰 | DN65/16 | 片 | 8 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 17 | 金属垫 | DN80/16 | 片 | 8 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 18 | 法兰 | DN80/16 | 片 | 8 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 19 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 130 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 20 | 金属垫 | DN125/16 | 片 | 4 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 21 | 法兰 | DN125/16 | 片 | 4 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 22 | 金属垫 | DN100/16 | 片 | 8 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 23 | 法兰 | DN100/16 | 片 | 8 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 24 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 100 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 25 | 金属垫 | DN80/16 | 片 | 4 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 26 | 法兰 | DN80/16 | 片 | 4 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 27 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 35 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 28 | 金属垫 | DN150/16 | 片 | 4 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 29 | 法兰 | DN150/16 | 片 | 4 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 30 | 螺栓 | m18*80 | 套 | 50 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 31 | 金属垫 | DN300/16 | 片 | 10 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 32 | 金属垫 | DN250/16 | 片 | 20 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 33 | 金属垫 | DN200/16 | 片 | 20 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 34 | 金属垫 | DN150/16 | 片 | 20 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 35 | 法兰 | DN200/16 | 片 | 4 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 36 | 法兰 | DN150/16 | 片 | 12 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 37 | 法兰 | DN125/16 | 片 | 20 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 38 | 法兰 | DN100/16 | 片 | 8 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 39 | 金属垫 | DN200/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 40 | 金属垫 | DN150/16 | 片 | 20 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 41 | 金属垫 | DN125/16 | 片 | 20 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 42 | 金属垫 | DN100/16 | 片 | 10 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 43 | 法兰 | DN400/16 | 片 | 8 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 44 | 金属垫 | DN400/16 | 片 | 8 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 45 | 软连接 | DN400 | 个 | 2 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 46 | 软连接 | DN200 | 个 | 2 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 47 | 焊接丝头 | DN40 | 个 | 18 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 48 | 法兰 | DN65/16 | 片 | 2 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 49 | 变径软连接 | DN200*300 | 个 | 2 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 50 | 法兰 | DN250/16 | 片 | 2 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 51 | 金属垫 | DN250/16 | 片 | 2 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 52 | 对丝 |  | 个 | 8 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 53 | 焊接丝头 |  | 个 | 8 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 54 | 对丝 |  | 个 | 8 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 55 | 焊接丝头 |  | 个 | 8 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 56 | 金属垫 | DN40/16 | 片 | 20 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 57 | 金属垫 | DN700/16 | 片 | 4 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 58 | 金属垫 | DN100/16 | 片 | 12 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 59 | 法兰 | DN100/16 | 片 | 12 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 60 | 软连接 | DN250 | 个 | 2 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 61 | 法兰 | DN250/16 | 片 | 4 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 62 | 金属垫 | DN250/16 | 片 | 4 | 新华西街供暖分公司 |  |
| 63 | 金属垫 | DN200/16 | 片 | 2 | 新华东街供暖分公司 |  |
| 64 | 螺栓 | m18*80 | 套 | 50 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 65 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 200 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 66 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 120 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 67 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 30 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 68 | 法兰 | DN100/16 | 片 | 2 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 69 | 金属垫 | DN100/16 | 片 | 6 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 70 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 40 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 71 | 螺栓 | m20*80 | 套 | 30 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 72 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 40 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 73 | 法兰 | DN50/16 | 片 | 4 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 74 | 金属垫 | DN50/16 | 片 | 4 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 75 | 螺栓 | m16*60 | 套 | 20 | 光明大街供暖分公司 |  |