## 响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司夏季检维修第一批材料采购-

电器采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特富泰热力股份有限公司夏季检维修第一批材料采购-电器采购项目 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件： 清单表

| 电器材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 库存组织 | 备注 |
| 1 | 变频器 | 2.2kw | 台 | 1 |  | 新华东街供暖分公司 |  |
| 2 | 排风扇 |  | 个 | 1 | 排风扇1个220V,47 CM 正方形，1.5 m3/s，150 W。热力站其它第1项。 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 3 | 排风扇 |  | 个 | 1 | 排风扇1个220V,47 CM 正方形，1.5 m3/s，150 W。热力站其它第2项。 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 4 | 排风扇 |  | 个 | 1 | 排风扇1个220V,47 CM 正方形，1.5 m3/s，150 W。热力站其它第3项。 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 5 | 排风扇 |  | 个 | 2 | 排风扇1个220V,47 CM 正方形，1.5 m3/s，150 W。热力站其它第5项。 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 6 | 电缆终端头 |  | 套 | 2 | YZV22 3*95+1*50 配套终端头，需厂家现场核实，检维修计划热力站电气第2项 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 7 | 铜线鼻 | 95平方 | 个 | 6 | 95平方镀锡铜线鼻，需厂家现场核实，检维修计划热力站电气第2项 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 8 | 铜线鼻 | 50平方 | 个 | 2 | 50平方镀锡铜线鼻，需厂家现场核实，检维修计划热力站电气第2项 | 光明大街供暖分公司 |  |
| 9 | 护套线 | 2.5平方 | 米 | 200 | 热力站其它第13项 | 巴彦北路供暖分公司 |  |
| 10 | 护套线 | 2.5平方 | 米 | 100 |  | 新华东街供暖分公司 |  |